| МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района» ул. XXII Партсъезда, 40, г. Куртамыш, 641430 тел. (35249) 2-12-64, факс (35249) 2-17-72, e-mail: kurtroo@yandex.ru 05.06.2012 № 1280 На № _________ от __________ _ |  |
| --- | --- |

Извещение о запросе котировок № 03

на право заключения муниципального контракта на выполнение подрядных работ по текущему  ремонту системы канализации и водоснабжения (замена септика, замена  и установка дополнительной сантехники, подводка холодного и горячего водоснабжения в кабинеты начальных классов) в целях реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования в МКОУ Куртамышского района «Камаганская средняя общеобразовательная школа»

Запрос котировок проводится для субъектов малого предпринимательства

| 1. Наименование заказчика, почтовый адрес. | МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района». Почтовый адрес: 641430, Курганская область, г. Куртамыш, ул. 22 партсъезда, д. 40, тел.8(35249) 2-12-64. Контактное лицо: Бухалко Михаил Валерьевич, тел. 8(35249) 2-08-87. |
| --- | --- |
| 2.Источник финансирования | За счет субвенций на реализацию мероприятий Комплекса мер по модернизации муниципальной системы общего образования |
| 3.Форма котировочной заявки | Указана в Приложении 1. |
| 4.Наименование, характеристика заказа. | Выполнение подрядных работ по текущему ремонту системы канализации и водоснабжения (замена септика, замена и установка дополнительной сантехники, подводка холодного и горячего водоснабжения в кабинеты начальных классов. Более подробная характеристика работ приведена в Приложении 2. |
| 5. Место выполнения работ | По месту расположения объекта – 641460, Курганская область, Куртамышский район, с. Камаган, ул. Школьная, д.19. |
| 6. Срок выполнения работ | С даты подписания муниципального контракта до «24» августа 2012 года. |
| 7. Сведения о включенных в цену товаров расходах | Цена включает в себя все расходы подрядчика (с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, доставки материалов, упаковки и маркировки товара, погрузо-разгрузочные работы). |
| 8. Максимальная цена контракта | 252559,00 руб. |
| 8.1. Обоснование максимальной цены | Локальный сметный расчет |
| 9. Место подачи котировочных заявок. | 641430, Курганская область, г. Куртамыш, ул. 22 партсъезда, д. 40, 2-й этаж, кабинет № 40. |
| 10.Срок подачи котировочных заявок: Дата подачи котировочных заявок | 06.06.2012 г. |
| 11. Дата и время окончания подачи котировочных заявок | до 19.06.2012 года до 16 час. 00 мин. по местному времени. |
| 12. Порядок подачи котировочных заявок | Заявки подаются в письменной форме (оригинал), заверенные подписью и «синей» печатью участника размещения заказа в соответствии с прилагаемой формой котировочной заявки. Котировочные заявки, представленные по факсу, регистрируются заказчиком, но в случае непредставления участником размещения заказа оригинала котировочной заявки в установленный в настоящем извещении срок, отклоняются котировочной комиссией на стадии рассмотрения котировочных заявок. Заявки в форме электронного документа, направляются посредством отправки электронного сообщения на почтовый ящик e-mail: kurtroo@yandex.ru в соответствии с прилагаемой формой котировочной заявки. Заявка, направленная в форме электронного документа без электронно-цифровой подписи, котировочной заявкой не является и к рассмотрению не допускается. |
| 13. Срок и условия оплаты | Путем безналичного перечисления денежных средств, после подписания акта выполненных работ (КС-2, КС-3) за счет субвенций на реализацию мероприятий Комплекса мер по модернизации муниципальной системы общего образования не позднее 20 декабря 2012 года, при условии поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика. |
| 14. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта | Не ранее семи дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола. Проект муниципального контракта – Приложение 3. |
| 15. Требования к участникам размещения заказа, установленные заказчиком | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |

Участники размещения заказа должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и  соответствовать следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать для малых предприятий — 400 млн.рублей.

Заявки, поданные участниками, не являющимися субъектами малого предпринимательства, будут отклонены.

Победителем в запросе котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой   заявлена наиболее  низкая цена.  В случае Вашего согласия принять участие в размещении указанного  выше заказа на указанных выше условиях, просим  направить котировочную заявку по прилагаемой     ый адрес усирования заказа форме.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта,  предусмотренным запросом котировок.

Руководитель отдела образования                                                                     С.И.Никитина

Соответствует Федеральному закону от    21.07.2005 № 94-ФЗ «О  размещении заказов на  поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и  муниципальных нужд»

Главный специалист сектора правовой, организационной,

кадровой работы  и  делопроизводства                       ____________________С.В.Килязов

Приложение 1  к извещению о

проведении запроса котировок

«___»___________2012г.

МОУО  «Отдел образования Администрации

Куртамышского района».

641430, Курганская       область,

г. Куртамыш, ул. 22 партсъезда, д. 40

Котировочная заявка

Изучив Ваше извещение о проведении запроса котировок и проект муниципального контракта, мы________________________________________  ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Наименование с указанием организационно-правовой формы, место нахождения (для юридического лица), Ф.И.О., место жительства (для физического лица)

Банковские реквизиты_________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

ИНН____________________________________________________________________

КПП ____________________________________________________________________

выражаем согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Цена работы/услуги___________________________________________________

__________________________________________________________________________

(сумма прописью)

и включает________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)

Своей заявкой подтверждаем, что    ____________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

является субъектом малого предпринимательства и соответствует требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Уполномоченное лицо

участника размещения заказа		_________________   _______________________

МП	подпись	ФИО

Исп.

тел.

Приложение 2 к извещению о

проведении запроса котировок

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ, ИХ БЕЗОПАСНОСТИ, КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ

Требования к выполняемым работам: все работы должны выполняться с надлежащим качеством, в соответствии с ГОСТ, ТУ, СНиПов, других нормативных правовых актов РФ, с   соблюдением техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и иных установленных для данных видов работ требованиям. Наличие на все применяемые материалы соответствующих сертификатов и других документов, удостоверяющих их качество.

Требования к сроку предоставления гарантий качества работ: на все выполненные работы устанавливается гарантия сроком на 24 месяца с даты подписания акта приемки выполненных работ Заказчиком и Подрядчиком.

Цена контракта:  включает все расходы подрядчика с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, доставки материалов, упаковки и маркировки товара, погрузо-разгрузочные работы, а также иных аналогичных расходов.

Срок исполнения контракта: с момента подписания муниципального контракта  до 24 августа 2012 года. Подрядчик может выполнить работы досрочно.

Место выполнения работ: Курганская область, Куртамышский район, с. Камаган, ул. Школьная, д.19

| № п/п | Виды работ | Единицы измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 1,3 |
| 2. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 1,38 |
| 3. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 1,52 |
| 4. | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка | 2 |
| 5. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 2,42 |
| 6. | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм | 1 врезка | 1 |
| 7. | Установка раковин | 10 компл. | 1,2 |
| 8. | Установка смесителей | 10 шт. | 1,1 |
| 9. | Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения | шт. | 11 |
| 10. | Установка водонагревателей: емкостных | 1 прибор | 1 |
| 11. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. | 12 |
| 12. | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,12 |
| 13. | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен | 100 отверстий | 0,12 |
| 14. | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,09 |
| 15. | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,09 |
| 16. | Приготовление растворов вручную: цементных | 1 м3 раствора | 0,09 |
| 17. | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 0,014 |
| 18. | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов: без понтона вместимостью до 1000 м3 | 1 т конструкций | 2,05 |
| 19. | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,045 |
| 20. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,02 |
| 21. | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,055 |
| 22. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,02 |
| 23. | Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 50 км; нормативное время пробега 3,233 час; класс груза 2 | 1 тонна | 2,05 |
| 24. | Металлические конструкции массой до 3 тонн: погрузка | тонна | 2,05 |
| 25. | Металлические конструкции массой до 3 тонн: разгрузка | тонна | 2,05 |
| 26. | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: каркасов в целом | 10 т конструкций | 0,205 |
| 27. | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,025 |
| 28. | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 | 100 отверстий | 0,01 |

Заказчик:	                        Подрядчик:

______________С. И. Никитина                                                        __________/__________/

М.П.	                 М.П.

Руководитель отдела образования                                                                     С.И.Никитина

ПРОЕКТ									             Приложение 3

к извещению о проведении запроса котировок

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 03-ЗК

на выполнение подрядных работ по текущему ремонту системы канализации и водоснабжения (замена септика, замена  и установка дополнительной сантехники, подводка холодного и горячего водоснабжения в кабинеты начальных классов) в целях реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования в МКОУ Куртамышского района «Камаганская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: Курганская область, Куртамышский район, с. Камаган, ул. Школьная, д. 19

г. Куртамыш		 		                                                     « __ »_________ 2012 г.

МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района», именуемое  в дальнейшем  «Заказчик», в лице руководителя Никитиной Светланы Ивановны, действующего на основании Положения, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании________________________,  с другой стороны, по итогам запроса котировок цен № ___ от __________ заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет  контракта

1.1.  Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить подрядные работы по текущему ремонту системы канализации и водоснабжения (замена септика, замена и установка  дополнительной сантехники, подводка холодного и горячего водоснабжения в кабинеты начальных классов) в целях реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования в МКОУ Куртамышского района «Камаганская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: Курганская область, Куртамышский район, с. Камаган, ул. Школьная, д. 19, в соответствии с локальным сметным расчетом и техническим заданием, являющимся Приложением № 1 к настоящему муниципальному  контракту.

1.2. Сроки выполнения работ – с момента заключения муниципального контракта до «24» августа 2012 года.

1.3.  Подрядчик может выполнить работы досрочно.

2. Обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Осуществлять контроль и надзор за объемами,  качеством и сроками выполнения работ Подрядчиком.

2.1.2. Назначать своего представителя, который совместно с Подрядчиком оформляет акты приемки выполненных работ, осуществляет контроль и надзор за исполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту.

2.1.3. На основании подписанного акта выполненных работ (КС-2, КС-3) оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии  с разделом 3 настоящего контракта.

2.1.4. Передать Подрядчику локальный сметный расчет в момент заключения контракта.

2.2. Подрядчик обязуется:

2.2.1. Собственными или привлеченными силами и средствами, на свое усмотрение и в установленные сроки, согласно ведомости объемов и стоимости работ, провести работы по текущему ремонту системы канализации и водоснабжения (замена септика, замена и установка  дополнительной сантехники, подводка холодного и горячего водоснабжения в кабинеты начальных классов) в целях реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования в МКОУ Куртамышского района «Камаганская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: Курганская область, Куртамышский район, с. Камаган, ул. Школьная, д. 19, в 2012 году в соответствии с ГОСТ, ТУ, СНиП (строительные нормы и правила), другими нормативными правовыми актами РФ и сдать их по акту выполненных работ (КС-2, КС-3) Заказчику.

2.2.2. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.2.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданных помещений и иного используемого для исполнения контракта имущества. Обеспечивать Заказчику возможность контроля за ходом выполнения работ, за качеством используемых материалов, представлять необходимую информацию и исполнительную документацию.

2.2.4. Сдает результаты работ Заказчику не позднее трех дней после их исполнения приемочной комиссии Заказчика и передать предварительно исполнительную документацию по объекту.

2.2.5. Устраняет за свой счет недостатки, выявленные Заказчиком  в ходе проведения работ, либо при их приемке и указанные в акте об отказе в приемке работ в течение 3-х дней с момента получения соответствующих документов.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Цена контракта  составляет: __________________, включая НДС

3.2. Стоимость работ по настоящему контракту является твердой (фиксированной) и индексации не подлежит.

3.3. В стоимость работ включены все расходы подрядчика с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, доставки материалов, упаковки и маркировки товара, погрузо-разгрузочные работы, а также иных аналогичных расходов.

3.4. Условия оплаты: безналичный расчет, после подписания акта выполненных работ (КС-2, КС-3), на основании выставленного счёта Подрядчика, за счет субвенций на реализацию мероприятий Комплекса мер по модернизации муниципальной системы общего образования не позднее 20 декабря 2012 года, при условии поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

3.5. Авансовая оплата не предусмотрена.

4. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

## 4.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки  устанавливается контрактом в размере 1/50 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки.

4.4. Расчет неустойки осуществляется в соответствии с Приложением № 2 к настоящему контракту.

## 4.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного в п. 2.1.3. настоящего муниципального контракта, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

Начисление неустойки производится посредством направления Подрядчику письменной претензии в течение десяти дней.

4.6. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Обстоятельства непреодолимой силы

5.1. Стороны освобождаются от  ответственности за неисполнение обязательств по настоящему контракту, если такое неисполнение произошло по независящим от воли сторон обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор). Такими обстоятельствами стороны договорились считать: землетрясение, другие стихийные непреодолимые явления, а также военные действия, забастовки, гражданские волнения, аварии техногенного характера, другие обстоятельства вне контроля сторон, которые стороны не могли предвидеть, предотвратить или принять в расчет при заключении контракта.

5.2. Освобождение от ответственности действует лишь на тот период, в течение которого существуют данные обстоятельства и их последствия. Если в результате появления форс-мажорных обстоятельств, стороны не предусмотрят иное, срок исполнения каждой из сторон своих обязательств по контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

6. Порядок сдачи и приемки работ

6.1. Заказчик обязан в течение трех рабочих дней с даты получения извещения Подрядчика об окончании работы с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу по акту выполненных работ (КС-2, КС-3), а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результат работы или иных недостатков немедленно (в течение одного рабочего дня) заявить в письменном виде об этом Подрядчику.

6.2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке вправе  требовать  их устранения. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки.

6.3. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления от настоящего контракта, дефекты и недостатки обязан известить в письменном виде об этом Подрядчика в течение 3 рабочих дней  после их обнаружения.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Претензионный порядок урегулирования споров по настоящему контракту обязателен. Сторона, получившая письменную претензию, обязана дать письменный ответ в течение 20  дней с момента её получения. Споры, при невозможности их решения путем переговоров, передаются на разрешение в Арбитражный суд Курганской области.

8.  Порядок изменения и расторжения

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменном виде, подписаны полномочными представителями сторон и скреплены печатями.

8.2. Контракт может быть расторгнут досрочно:

8.2.1. по соглашению сторон;

8.2.2. по решению суда.

9. Гарантии качества по сданным работам

9.1.  Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком по настоящему контракту работы составляет 24 месяца, с даты подписания акта приемки выполненных работ  Сторонами.

9.2.  Течение гарантийного срока прерывается на время со дня выявления дефектов и недостатков  до исправления этих дефектов и недостатков Подрядчиком. При этом Подрядчик должен быть извещен о недостатках выполненных работ в МКОУ Куртамышского района «Камаганская средняя общеобразовательная школа».

9.3.  В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в пункте 9.2.  контракта, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены контракта.

9.4. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного в настоящей статье акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

10. Дополнительные условия

10.1. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта выявленных недостатков, для их подтверждения Заказчик вправе назначить экспертизу. Подрядчик обязан компенсировать расходы Заказчика по проведению экспертизы, если по данным экспертов будет установлена вина Подрядчика.

10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Настоящий контракт составлен в двух, имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из сторон контракта.

11. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик: МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района» 641430, г. Куртамыш, ул. 22 партсъезда, 40 ИНН/КПП 4511001072\451101001 л\с 03433010550 в УФК по Курганской области БИК 043735001 Руководитель МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района» ______________________С.И. Никитина М.П. | Подрядчик: ____________________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту на выполнение подрядных работ по текущему ремонту системы канализации и водоснабжения, (замена септика, замена и установка дополнительной сантехники, подводка холодного и горячего водоснабжения в кабинеты начальных классов) в целях реализации комплекса мер по модернизации общего образования в МКОУ Куртамышского района «Камаганская средняя общеобразовательная школа»,  расположенного по адресу: Курганская область, Куртамышский район, с. Камаган, ул. Школьная, д. 19

Техническое задание:

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ

Требования к выполняемым работам: все работы должны выполняться с надлежащим качеством, в соответствии с ГОСТ, ТУ, СНиПов, других нормативных правовых актов РФ, с   соблюдением техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и иных установленных для данных видов работ требованиям. Наличие на все применяемые материалы соответствующих сертификатов и других документов, удостоверяющих их качество.

Требования к сроку предоставления гарантий качества работ: на все выполненные работы устанавливается гарантия сроком на 24 месяца с даты подписания акта приемки выполненных работ Заказчиком и Подрядчиком.

Цена контракта:  включает все расходы подрядчика с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, доставки материалов, упаковки и маркировки товара, погрузо-разгрузочные работы, а также иных аналогичных расходов.

Срок исполнения контракта: с момента подписания муниципального контракта  до 24 августа 2012 года. Подрядчик может выполнить работы досрочно.

Место выполнения работ: Курганская область, Куртамышский район, с. Камаган, ул. Школьная, д.19

| № п/п | Виды работ | Единицы измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 1,3 |
| 2. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 1,38 |
| 3. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 1,52 |
| 4. | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка | 2 |
| 5. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 2,42 |
| 6. | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм | 1 врезка | 1 |
| 7. | Установка раковин | 10 компл. | 1,2 |
| 8. | Установка смесителей | 10 шт. | 1,1 |
| 9. | Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения | шт. | 11 |
| 10. | Установка водонагревателей: емкостных | 1 прибор | 1 |
| 11. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. | 12 |
| 12. | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,12 |
| 13. | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен | 100 отверстий | 0,12 |
| 14. | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,09 |
| 15. | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,09 |
| 16. | Приготовление растворов вручную: цементных | 1 м3 раствора | 0,09 |
| 17. | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 0,014 |
| 18. | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов: без понтона вместимостью до 1000 м3 | 1 т конструкций | 2,05 |
| 19. | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,045 |
| 20. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,02 |
| 21. | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,055 |
| 22. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,02 |
| 23. | Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 50 км; нормативное время пробега 3,233 час; класс груза 2 | 1 тонна | 2,05 |
| 24. | Металлические конструкции массой до 3 тонн: погрузка | тонна | 2,05 |
| 25. | Металлические конструкции массой до 3 тонн: разгрузка | тонна | 2,05 |
| 26. | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: каркасов в целом | 10 т конструкций | 0,205 |
| 27. | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,025 |
| 28. | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 | 100 отверстий | 0,01 |

Заказчик:	                        Подрядчик:

______________С. И. Никитина                                                        ____________/________/

М.П.                                                                                                     М.П.

Приложение № 2

к муниципальному контракту на выполнение подрядных работ по текущему ремонту системы канализации и водоснабжения, (замена септика, замена и установка дополнительной сантехники, подводка холодного и горячего водоснабжения в кабинеты начальных классов) в целях реализации комплекса мер по модернизации общего образования в МКОУ Куртамышского района «Камаганская средняя общеобразовательная школа»,  расположенного по адресу: Курганская область, Куртамышский район, с. Камаган, ул. Школьная, д. 19

Порядок расчета неустойки:

Сумма неустойки =  Сумма контракта  Х   Ставка рефинансирования (%) Х

1/50 Х Количество дней просрочки.

Заказчик:	                        Подрядчик:

______________С. И. Никитина                                                        __________/__________/

М.П.	                 М.П.